Inför kontrollen kan befintliga utrymningsplaner/planritningar utgöra en bra hjälp. Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på avsedd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på verksamhetens riskbild och tekniska brandskyddslösningar.

# Kontrolldatum:………………  Kontrollant:………………………………………………..

| 1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR Dörrar skall vara lätt öppningsbara utan nyckel Ej blockerade eller uppställda Tydligt skyltade och belysning fungera Utrymningsplanen stämmer med verkligheten | OK ANM | KOMMENTAR ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... | ÅTGÄRD DATUM …………….. …………….. …………….. …………….. |
| --- | --- | --- | --- |
| SLÄCKUTRUSTNING Handbrandsläckare/övrig släckutr. på plats Manometernålen pekar på grönt (trycksatta sl.) Ej blockerad Upphängning, skyltning Funktionskontroll av inomhusbrandpost |  | ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... | …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. |
| BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM Brandvarnare. Funktionskontroll Autom. Brandlarm. Kontroll enl. journal Utrymningslarm. Funktionskontroll Manuella larmknappar, hela och fungerar |  | ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... | …………….. …………….. …………….. …………….. |
| ÖVRIGA BRANDRISKER Belysning, ej blinkande lysrör Ordning och reda, städad inne/utemiljö Containrar/sopkärl (6m. regeln) El-ledningar och maskiner Placering av brandfarlig vara Brandcellsgränser/genomföringar Funktionskontroll av brandgasventilation Funktionskontroll av nödbelysning |  | ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... ………………………... | …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. |
| SKYDDSUTRUSTNING Förbandslåda Brandfilt Saneringsmtrl |  | ………………………... ………………………... ………………………... | …………….. …………….. …………….. |

# Text boxes

# CHECKLISTA

# EGENKONTROLL BRANDSKYDD